МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПАВЛОВКА

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 31

от  01 августа 2011 года

446183, с. Новопавловка

ул. Советская, 41; т.  24124

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г., согласно приложению №1.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

сельского поселения

Новопавловка                                                             В.М. Елистратов

Приложение №1

к постановлению

от ____________ 2011 года  № ____

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011 -2012 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №5 с. Тамбовка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котлов КПД-100 | 2 шт. | август-октябрь | 11,1 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры Ф 57 | 12 шт. | август-октябрь | 7,0 |
| 3 | Замена тепловых сетей Ф 57 | 44 п.м. | август-октябрь | 11,6 |
|  | Водопровод с. Тамбовка |  |  |  |
| 4 | Ремонт смотровых колодцев | 9 шт. | август-октябрь | 54,0 |
| 5 | Ремонт отдельных участков водопровода диам. 57-159 мм | 420 п.м. | август-октябрь | 360,5 |
| 6 | Ревизия запорной арматуры диам. 50-150 мм. | 71 шт. | август-октябрь | 76,0 |
| 7 | Замена водоразборных колонок | 7 шт. | август-октябрь | 140,0 |
| 8 | Замена запорной арматуры диам. 15-150 мм. | 8 шт. | август-октябрь | 56,0 |
|  | Котельная с. Новопавловка |  |  |  |
| 9 | Текущий ремонт котлов КПД-100 | 3 шт. | август-октябрь | 20,0 |
| 10 | Замена вентилей диам. 50мм. | 3 шт. | август-октябрь | 1,8 |
| 11 | Ревизия вентилей диам. 80 мм. | 4 шт. | август-октябрь | 8,0 |
|  | Водопровод с. Новопавловка |  |  |  |
| 12 | Ремонт смотровых колодцев | 5 шт. | август-октябрь | 25,0 |
| 13 | Ремонт отдельных участков водопровода диам. 110-57 мм | 300 п.м. | август-октябрь | 100,0 |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок | 8 шт. | август-октябрь | 20,0 |
| 15 | Ремонт запорной арматуры диам. 150 мм. | 6 шт. | август-октябрь | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 920,0 |