РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОПАВЛОВКА

__________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2012 г. № 18

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов          жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г., согласно приложению №1.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Новопавловка                                                                         В.М. Елистратов

Приложение №1

к постановлению главы администрации

сельского поселения Новопавловка

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

от 14 мая 2012 года  № 18

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012 -2013 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельные и тепловые сети |  |  |  |
|  | Котельная №5 с. Тамбовка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котлов КПД-100 | 3 шт. | август-сентябрь | 18,0 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры Ф 57 | 12 шт. | август-сентябрь | 6,0 |
| 3 | Замена тепловых сетей Ф 57 | 50 п.м. | август-сентябрь | 35,0 |
| 4 | Поверка счетчика корректора | 1 шт. | август | 10,0 |
|  | Котельная с. Новопавловка |  |  |  |
| 5 | Текущий ремонт котлов КПД-100 | 3 шт. | август-сентябрь | 50,6 |
| 6 | Замена вентилей Ф 50 | 3 шт. | август-сентябрь | 4,6 |
| 7 | Ревизия вентилей Ф 80 | 4 шт. | август-сентябрь | 20,3 |
|  | ИТОГО: |  |  | 144,5 |
|  | Водопровод с. Тамбовка |  |  |  |
| 8 | Ремонт смотровых колодцев | 6 шт. | июнь-сентябрь | 45,0 |
| 9 | Ремонт отдельных участков водопровода Ф 57-159 | 300 п.м. | июнь-сентябрь | 180,0 |
| 10 | Ревизия запорной арматуры Ф 50-150 | 60 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 11 | Замена водоразборных колонок | 10 шт. | июнь-сентябрь | 100,0 |
| 12 | Замена запорной арматуры Ф 100 | 4 шт. | июнь-сентябрь | 40,0 |
| 13 | Замена глубинного насоса в водозаборной скважине | 2 шт. | июнь-сентябрь | 100,0 |
|  | Водопровод с. Новопавловка |  |  |  |
| 14 | Ремонт смотровых колодцев | 5 шт. | июнь-сентябрь | 25,0 |
| 15 | Ремонт отдельных участков водопровода Ф 110-57 | 300 п.м. | июнь-сентябрь | 100,0 |
| 16 | Ремонт водоразборных колонок | 8 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 17 | Ремонт запорной арматуры Ф 150 | 6 шт. | июнь-сентябрь | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 660,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 804,5 |