РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  14 мая 2012 г. №14

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в

осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012 -2013 г.г., согласно приложению №1.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

сельского поселения

Большая Дергуновка                                                         В.И. Дыхно

Приложение №1

к постановлению

от ___________ 2012 года  № ____

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012 -2013 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельная №6 с. Большая Дергуновка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котла Р210А | 2 шт. | август-сентябрь | 15,0 |
| 2 | Ревизия запорной арматуры Ф 57 | 8 шт. | август-октябрь | 6,0 |
| 3 | Поверка счетчика корректора | 1 шт. | август | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 31,0 |
|  | Водопровод с. Большая Дергуновка |  |  |  |
| 1 | Ремонт водоразборных колонок | 7 шт. | июнь-октябрь | 14,0 |
| 2 | Ремонт смотровых колодцев | 4 шт. | июнь-октябрь | 30,0 |
| 3 | Замена запорной арм. Ф76 | 100 п.м. | июнь-октябрь | 25,0 |
| 4 | Замена водоразборных колонок | 10 шт. | июнь-октябрь | 100,0 |
| 5 | Замена участка водопровода Ф76 | 100 п.м. | июнь-октябрь | 60,0 |
| 6 | Замена глубинного насоса в водозаборной скважине | 2 шт. | июнь-октябрь | 100,0 |
| 7 | Установка стабилизатора напряжения на водозаборе | 1 шт. | июнь-октябрь | 20,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 349,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 380,0 |