РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

БОЛЬШАЯ ДЕРГУНОВКА

______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15 мая 2013г. №22

Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне -   зимний период 2013-2014 г.г.

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Большая Дергуновка муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г., согласно приложению №1.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

сельского поселения

Большая Дергуновка                                                         В.И.Дыхно

Приложение №1

к постановлению

от 15мая 2013 года  № 22

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013 -2014 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Котельная №6 с. Большая Дергуновка |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт котла А-100 | 2 шт. | август-сентябрь |  | 78,0 |
|  | Ревизия запорной арматуры Ф 40-57 | 12 шт. | июль-август |  | 20,0 |
|  | Замена отдельных участков тепловых сетей Ф 50-76 мм | 30 м.п. | август-сентябрь |  | 60,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 158,0 |
|  | Водопровод с. Большая Дергуновка |  |  |  |  |
|  | Ремонт смотровых колодцев | 6 шт. | июнь-сентябрь |  | 6,0 |
|  | Ремонт отдельных участков водопровода 110-57 мм. | 80 м.п. | июнь-сентябрь |  | 40,0 |
|  | Ремонт водоразборных колонок | 8 шт. | июнь-сентябрь |  | 24,0 |
|  | Замена запорной арматуры Ф 100 | 4 шт. | июнь-сентябрь |  | 20,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 90,0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 248,0 |