МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  9  от  02 апреля 2012 года

«Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г., согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Малая Глушица                                                                                                  Ю.И.Щербаков

Приложение № 1  к постановлению

от  02 апреля 2012 года  № 9

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне-зимний период 2012 -2013 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельные и тепловые сети |  |  |  |
|  | Котельная №2 с. Константиновка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котла КПД-100 | 4 шт. | август-сентябрь | 15,0 |
| 2 | Смена вентилей муфт. Ф 50 | 8 шт. | август-сентябрь | 6,0 |
| 3 | Ревизия вентилей муфт. Ф50 | 12 шт. | август-сентябрь | 1,9 |
|  | Котельная №3 с. Малая Глушица (дет.сад) |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт котла КПД-35 | 2 шт. | июнь-июль | 20,0 |
| 5 | Смена вентилей муфт. Ф 50 | 2 шт. | июнь-июль | 1,2 |
| 6 | Поверка счетчика корректора | 1 шт. | август | 10,0 |
|  | Котельная №4 с. Малая Глушица (школа) |  |  |  |
| 7 | Текущий ремонт котлов КЧМ-5 | 3 шт. | июль-август | 16,7 |
| 8 | Ревизия запорной арматуры Ф 40-57 | 16 шт. | июль-август | 5,5 |
| 9 | Усиление стены здания котельной | 35 кв.м. | июль-август | 20,0 |
| 10 | Установка резервного насоса | 1 шт. | июль-сентябрь | 10,0 |
| 11 | Поверка счетчика корректора | 1 шт. | август | 10,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 116,3 |
|  | Водопровод с. Константиновка |  |  |  |
| 12 | Ремонт смотровых колодцев | 8 шт. | июнь-сентябрь | 39,5 |
| 13 | Ревизия запорной арматуры Ф 50-150 | 25 шт. | июнь-сентябрь | 35,0 |
| 14 | Ремонт водоразборных колонок | 10 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 15 | Замена запорной арматуры Ф 100 | 2 шт. | июнь-сентябрь | 10,0 |
| 16 | Замена запорной арматуры Ф 100 | 4 шт. | июнь-сентябрь | 15,0 |
| 17 | Установка глубинного насоса в водозаборной скважине | 1 шт. | июнь-сентябрь | 50,0 |
|  | Водопровод с. Малая Глушица |  |  |  |
| 18 | Ремонт водозаборных колонок | 7 шт. | июнь-сентябрь | 14,0 |
| 19 | Ревизия запорной арматуры Ф 50-150 | 40 шт. | июнь-сентябрь | 20,0 |
| 20 | Ревизия, ремонт эл. двигателей | 6 шт. | июнь-сентябрь | 15,6 |
| 21 | Подсыпка грунта на водотрассу, обсыпка колодцев | 30 куб.м. | июнь-сентябрь | 60,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 279,1 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 395,4 |