## АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

района

Большеглушицкий

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.08.2015 г.  №1187

с.Большая Глушица

АДМИНИСТРАЦИЯ

#### Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 1.

- Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению 2.

Глава района                                                                                  А.В. Грибеник

# Мовчан 21103

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

от 27.08.2015 г.  № 1187

Перечень

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Индивидуализирующие характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок установки бытовых котлов (котельная) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Площадь 87,20 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2008. Инвентарный номер 000000325, балансовая стоимость 2064000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 1890089,58 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 1.1. | Котёл Ква-100М | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Расход м3/ч по паспорту 21,8. Год ввода в эксплуатацию 2008. Инвентарный номер 000000326, балансовая стоимость 44640 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 22713,84 руб. |
| 1.2. | Котёл Ква-100М | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Расход м3/ч по паспорту 21,8. Год ввода в эксплуатацию 2008. Инвентарный номер 000000327, балансовая стоимость 44640 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 22713,84 руб. |
| 1.3. | Цирк. насос К50-32-125 (12,5/20) (2шт.) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Мощность 2,2 кВа Год выпуска 2001 Балансовая стоимость 14016,96 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 0 руб. |
| 1.4. | Цирк. насос К65-50-1609 (25/32) (2шт.) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Мощность 5,5 кВа Год выпуска 2000 Балансовая стоимость 17164,08 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 0 руб. |
| 1.5. | Сигнализатор окиси углерода СОУ-1 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Кустарная, д. 2 | Балансовая стоимость 11003,76 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 0 руб. |
|  | Нежилое здание | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Юбилейная, д. 36 | Площадь 150,7 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2008. Инвентарный номер 000000248, балансовая стоимость 5221065,11 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 3642090,89 руб. |
|  | Оборудование |  |  |
| 2.1 | Котёл КСВ-1,0 с горелкой ГБ-1,2 (3шт) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Юбилейная, д. 36 | Расход м3/ч по паспорту 117,6 Год выпуска 2008 Инвентарный номер 000000312; 000000313; 000000314, балансовая стоимость 1625654,19 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 1324668,09 руб. |
|  | Здание котельной | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Луговая, д. 34 б | Площадь 12,9 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1976. Инвентарный номер 00-0000002, балансовая стоимость 64000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 55466,75 руб. Оборудование: котел МИКРО-95 - 2 шт. |
|  | Тепловой модуль | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Тамбовка, ул. Советская, д. 26 а | Год ввода в эксплуатацию 2000. Инвентарный номер 000000068, балансовая стоимость 2142250,03 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 1775399,75 руб. Оборудование: Котел Logano G-334WC Т/Р-94/10 – 3 шт. |
| 5. | Модульная котельная №1 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная 12 | Год ввода в эксплуатацию 2000. Оборудование: котел Микро 200 – 2 шт., насос К-65-50-125 С-УХХ4 - 2 шт. Инвентарный номер 000000307, балансовая стоимость 98000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 86788,03 руб. |
| 6. | Модульная котельная №2 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная 12 | Год ввода в эксплуатацию 2000. Оборудование: котел Микро 200 – 3 шт. Инвентарный номер 000000308, балансовая стоимость 1087300 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 623590,15 руб. |
| 6.1 | Комплекс для измерения количества газа | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная 12 | Марка СГ-ЭК-ВЗ-Р-02 Инвентарный номер 000000310, балансовая стоимость 88420 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 68616,02 руб. |
| 6.2 | Счетчик газа RVG-40 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Зелёная 12 | Марка RVG (G-65) Инвентарный номер 000000309, балансовая стоимость 70000 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.08.2015 г. 41266,11 руб. |
| 7. | Автономная котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Дергуновка, ул. Школьная, д. 16 а | Год ввода в эксплуатацию 1998 Техническое перевооружение 2014 год. Балансовая стоимость 1172021,68 руб. Оборудование: 1. Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Д-40, № 3709356, в составе газовый счетчик ВК G-25 заводской номер 23787476, корректор ТС-215 заводской номер 70500837. 2. Водогрейный газовый котел Buderus Logano G 334 WS (94 кВт), год изготовления 2013, № 2530-302-000080. 3. Водогрейный газовый котел Buderus Logano G 334 WS (94 кВт), год изготовления 2013, № 2530-302-000064. 4. Водогрейный газовый котел Buderus Logano G 334 WS (94 кВт), год изготовления 2013, № 2530-301-000006. |
| 8. | Автономная мини-котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 30 а | Год ввода в эксплуатацию 2000 Техническое перевооружение 2014 год. Балансовая стоимость 1815811,16 руб. Оборудование: 1. Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Д-40, № 3709358, в составе газовый счетчик ВК G-16 заводской номер 23588932, корректор ТС-215 заводской номер 70500809. 2.Водогрейный газовый котел Buderus Logano G 234 WS (38 кВт), год изготовления 2013, № 2530-307-402279-70007304. 3. Водогрейный газовый котел Buderus Logano G 234 WS (38 кВт), год изготовления 2013, № 2530-307-402300-70007304. |
| 9. | Мини-котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 4 а | Площадь 5,8 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2002 Балансовая стоимость 149397 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 9.1. | Котел газовый МИКРО-75 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 4 а | Балансовая стоимость 95541,56 руб. Год изготовления 2012 |
| 9.2. | Котел газовый МИКРО-75 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 4 а | Балансовая стоимость 40637,43 руб. Год изготовления 2012 |
| 9.3. | Счетчик газа ВК G 16 т арзамас | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 4 а | Балансовая стоимость 95541,55 руб. Год изготовления 2011 |
| 10. | Мини-котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 3 а | Площадь 17,2 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1999 Балансовая стоимость 231369 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 10.1. | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 3 а | Балансовая стоимость 105879,99 руб. Год изготовления 2012 |
| 10.2. | Котел газовый Micro New-100 (Honewell) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 3 а | Балансовая стоимость 70749,50 руб. Год изготовления 2010 |
| 10.3. | Котел газовый Micro New-100 (Honewell) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 3 а | Балансовая стоимость 70749,50 руб. Год изготовления 2010 |
| 10.4. | Счетчик газа ВК G 25 т арзамас | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, д. 3 а | Балансовая стоимость 45637,43 руб. Год изготовления 1999 |
| 11. | Котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Кобзевка, ул. Набережная, д. 4 а | Площадь 19,8 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2001 Балансовая стоимость 1748797,40 руб. Оборудование: котел Buderus, 2 шт., 73 кВт., котел Buderus, 1 шт., 55 кВт, счетчик ВК-G 16 №30368775 |
| 12. | Мини-котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Почтовая, д. 8 | Площадь 9,1 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2005 Балансовая стоимость 66000 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 12.1. | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Почтовая, д. 8 | Балансовая стоимость 91839,21 руб. Год выпуска 2012 |
| 12.2. | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Почтовая, д. 8 | Балансовая стоимость 91839,21 руб. Год выпуска 2012 |
| 12.3. | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Почтовая, д. 8 | Балансовая стоимость 91839,21 руб. Год выпуска 2012 |
| 12.4. | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Почтовая, д. 8 | Балансовая стоимость 91839,21 руб. Год выпуска 2012 |
| 13. | Здание котельной | Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Южный, ул. Лесная, д. 22 а | Площадь 34 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 2000 Балансовая стоимость 114000 руб. Оборудование: Котел газовый МИКРО-100, год выпуска 2014; Котел газовый МИКРО-100, год выпуска 2014 |

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

от 27.08.2015 г.  № 1187

Порядок

получения копии отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Копия отчета о техническом обследовании объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляется администрацией муниципального района Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в пятидневный срок со дня получения запроса.