МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Малая Глушица

муниципального района Большеглушицкий Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  27  от  01 августа 2011 года

«Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормами Жилищного Кодекса Российской Федерации, нормами Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г., согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава сельского поселения

Малая Глушица                                                                                                   Ю.И.Щербаков

Приложение № 1

к постановлению от 01.08.2011 г.  № 27

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011 -2012 г.г.

| № п/ п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансирован ия тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 2 с. Константиновка |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт котла КПД-100 | 2 шт. | август-октябрь | 18,2 |
| 2 | Смена вентилей муфт, диам. 50мм. | 2 шт. | август-октябрь | 1,4 |
| 3 | Ревизия вентилей диам. муфт. 50 мм. | 12 шт. | август-октябрь | 3,6 |
|  | Котельная № 3 с. Малая Глушица (дет.сад) |  |  |  |
| 4 | Текущий ремонт котла КПД-35 | 2 шт. | август-октябрь | 17,3 |
| 5 | Ревизия запорной арматуры Ф40 | 10 шт. | август-октябрь | 3,2 |
|  | Котельная № 4 с. Малая Глушица (школа) |  |  |  |
| 6 | Текущий ремонт котлов КЧМ-5 | 2 шт. | август-октябрь | 16,5 |
| 7 | Ревизия запорной арматуры Ф 40-57 | 16 шт. | август-октябрь | 7,3 |
|  | Водопровод с.Константиновка |  |  |  |
| 8 | Ремонт смотровых колодцев | 6 шт. | август-октябрь | 36,0 |
| 9 | Ревизия запорной арматуры Ф 50-150 | 34 шт. | август-октябрь | 35,0 |
| 1 0 | Ремонт водоразборных колонок | 11 шт. | август-октябрь | 100,0 |
| 1 1 | Замена запорной арматуры Ф 15-100 | 6 шт. | август-октябрь | 32,6 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 271,1 |