Приложение №1

к постановлению

от 13 мая 2013 года  №  25

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе  в отопительный период 2013 -2014 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Объем работ | Срок выполнения | Объем финансиро вания тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Водоснабжение в с. Мокша |  |  |  |  |
| 1 | Замена насосов на станции первого подъема | 1 ед. | май-июль | 52,0 |
| 2 | Замена водопровода d-63 мм | 250 м. | июнь-август | 213,0 |
| 3 | Установка резервного насоса на станции первого подъема | 1 ед. | май-июль | 52,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | 317,0 |