Об анализе аварий и несчастных случаев на энергоустановках в 2025 г.

Средне- Поволжское управление Ростехнадзора письмом №301-1527от 24.03.26 г. сообщает, что в 2025 году на поднадзорных объектах, расположенных территории РФ зарегистрирована 41 авария (в 2024 году- 24), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 30 аварий (в 2024 году- 20);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано 11 аварийных ситуаций (в 2024 году- 4).

За отчетный период зарегистрировано 29 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 году- 27), из них:

на объектах электроэнергетики зарегистрировано 27 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 году- 26);

на объектах теплоснабжения зарегистрировано 2 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2024 году- 1).

По результатам расследования причин аварий и несчастных случаев выявлено, что основными факторами риска причинения вреда(ущерба)являются:

недостаточная подготовленность персонала к выполнению приёмов, влияющих на безопасность работ;

невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в энергоустановках;

дефекты (недостатки) проекта , конструкций, изготовления, монтажа, производственные дефекты оборудования, их несвоевременное  выявление и устранение;

несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объ2мах технического обслуживания или ремонта оборудования;

низкое качество технического обслуживания, приводящее к последующим отказом оборудования из-за сбоев в работе релейной защиты и автоматики, коротких замыканий, перекрытия фарфоровых изоляторов;

ошибочные или неправильные действия (или бездействие) персонала служб (подразделений0 организации, руководящего персонала.

Исходя из анализа причин аварий и несчастных случаев на энергоустановках, Средне-Поволжское управление Ростехнадзора рекомендует руководителям организаций:

- Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

- Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

- Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

- Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

- Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

- На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

- Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.

- Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

- Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

- Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

- Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Главный специалист по охране труда

администрации муниципального района

Большеглушицкий Самарской области                                                          Т.Е.Климачёва

8(84673)2-16-31