Перечень

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

Ссылка на официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов

https://torgi.gov.ru/new/public/list-ks/view/679c71697d181f3b3c6d6603

| № п/п | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Индивидуализирующие характеристики объекта |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная, д. 19 а | Площадь 183,5 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1986. Балансовая стоимость 4215810,07 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 1570614,37 руб. Оборудование: Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Р-65 №3912233 в составе счетчика газа RVG G-40 заводской номер 29128192, корректор объема газа ТС-215 заводской номер 90504204. |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Котел отопительный Buderus Logano G334-115 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная, д. 19 а | Заводской номер 3820-309-002667-7738501186, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 287996,70 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 200569 руб. |
|  | Котел отопительный Buderus Logano G334-73 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная, д. 19 а | Заводской номер 3820-309-002796-7738501184, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 207398,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 144437,99 руб. |
| 1.3. | Котел отопительный Buderus Logano G334-94 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная, д. 19 а | Заводской номер 3820-308-001350-7738501185, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 240887,60 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 167761,03 руб. |
|  | Тепловые сети | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Константиновка, ул. Молодежная | Протяженность 270,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1986, балансовая стоимость 50249,00 руб., остаточная стоимость остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 0 руб. |
|  | Котельная | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 19 а | Площадь 211,6 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1986. Балансовая стоимость 4068380,72 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 1337845,04 руб. Оборудование: Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК2-Д-65 №3709406 в составе счетчика газа RVG G-40 заводской номер 15133443, корректор объема газа ТС-215 заводской номер 70500825. |
|  | Оборудование |  |  |
| 3.1. | Котел отопительный Buderus Logano G334-115 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 19 а | Заводской номер 3820-309-002699-7738501186, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 287996,70 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 200569 руб. |
| 3.2. | Котел отопительный Buderus Logano G334-115 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 19 а | Заводской номер 3820-309-002664-7738501186, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 287996,70 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 200569 руб. |
| 3.3. | Котел отопительный Buderus Logano G334-73 WS | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 19 а | Заводской номер 3820-307-000004-7738501184, дата изготовления 2013 год, балансовая стоимость 207398,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 144437,99 руб. |
|  | Тепловые сети | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина | Протяженность 92,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1986, балансовая стоимость 40254,00 руб., остаточная стоимость на 01.01.2024 0 руб. |
|  | Здание котельной | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | Площадь 198,9 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1964, балансовая стоимость 206548,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 0 руб. |
|  | Оборудование |  |  |
|  | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | Балансовая стоимость 85547,72 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 33608,02 руб. |
|  | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | Балансовая стоимость 85547,72 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 33608,02 руб. |
|  | Котел газовый МИКРО-100 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | Балансовая стоимость 85547,72 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 33608,02 руб. |
|  | Газовый счетчик | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | Год приобретения 1992, балансовая стоимость 4347,0 руб., остаточная стоимость 0 руб. |
|  | Насос с эл. мотором | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская, д. 35 а | 2 шт. Год приобретения 1995 |
|  | Теплотрасса | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Новопавловка, ул. Советская | Протяженность 283,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1992, балансовая стоимость 13000 руб., остаточная стоимость 0 руб. |
|  | Здание котельной №4 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, д. 3А | Площадь 141,7 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1977, инвентарный номер КГ-4 балансовая стоимость 647542,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 0 руб. Оборудование: циркуляционный насос К 8065160 2,2 кВт, циркуляционный насос WILO Typ ТОР-S50/15, ГРУ РДБК 50Н, силовой эл.щит, комплекс для измерения количества газа СГ-ТК: счетчик газа RVG G40, корректор ТС215 |
| 7.1. | Котел МИКРО-95 (4 шт.) | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, д. 3А | Дата изготовления 2008 год. Инвентарный номер К-33, балансовая стоимость 162200 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 0 руб. |
|  | Теплотрасса | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская | Протяженность 57,0 м. Год ввода в эксплуатацию 1997, инвентарный номер КГ-1-4, балансовая стоимость 106668 руб., остаточная стоимость 0,00 руб. |
|  | Газовая блочная котельная «УКТ-ТПС 225 ПС» | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Бакинская, д. 3Б | Год ввода в эксплуатацию 2018. Балансовая стоимость 4196235,36 руб. Оборудование: котлы газовые водогрейные MICRO New 75 - 3 шт., в комплекте с атмосферной микрофакельной горелкой Polidoro – Multigas - 3 шт., с автоматикой «Honeywell» |
|  | Теплотрасса | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная | Кадастровый номер 63:14:0000000:913. Протяженность 622 м. Год ввода в эксплуатацию 1989. Балансовая стоимость 317000,0 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 42853,66 руб. |
|  | Котельная МК-300 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 37 а | Год ввода в эксплуатацию 1998. Балансовая стоимость 120000,0 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 15646,70,0 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 11.1. | Котел газовый отопительный водогрейный МИКРО-М50 |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 11.2. | Котел газовый МИКРО-75 |  | Год ввода в эксплуатацию 2013. Балансовая стоимость 67200,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. 0 руб. |
| 11.3. | Насос циркуляционный ВРН 120/280.50Т |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 12. | Котельная МК -300 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 43 а | Год ввода в эксплуатацию 1998. Балансовая стоимость 257500,0 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 37554,99 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 12.1. | Котел газовый отопительный водогрейный МИКРО-М95 |  | Год ввода в эксплуатацию 2016. Балансовая стоимость 99 999,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. 0 руб. |
| 12.2. | Котел газовый отопительный водогрейный МИКРО-М95 |  | Год ввода в эксплуатацию 2016. Балансовая стоимость 99 999,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024г. 0 руб. |
| 12.3. | Насос циркуляционный ВРН 120/280.50Т |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 13. | Котельная МК -200 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 50 а | Год ввода в эксплуатацию 1998. Балансовая стоимость 170000,0 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 24775,87 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 13.1. | Котел отопительный водогрейный КВа-0,1Гм (Микро-100) |  | Год ввода в эксплуатацию 2003. |
| 13.2. | Котел газовый МИКРО-М100 с горелкой |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 13.3. | Котел газовый отопительный водогрейный МИКРО-М100 с горелкой |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 13.4. | Насос циркуляционный ВРН 120/280.50Т |  | Год ввода в эксплуатацию 2019. |
| 14. | Котельная МК-300 | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 45 а | Год ввода в эксплуатацию 1998. балансовая стоимость 257500,0 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 37554,99 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 14.1. | Котел отопительный водогрейный КВа-0,1Гм (МИКРО-100) |  | Год ввода в эксплуатацию 2003 |
| 14.2. | Котел газовый МИКРО-М100 без горелки |  | Год ввода в эксплуатацию 2019 |
| 14.3. | Котел газовый МИКРО-М100 без горелки |  | Год ввода в эксплуатацию 2019 |
| 14.4. | Насос циркуляционный ВРН 120/280.50Т |  | Год ввода в эксплуатацию 2019 |
| 15. | Тепловой модуль | Самарская область, Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная, 2б | Год ввода в эксплуатацию 1999. Балансовая стоимость 48673,2 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 21069,12 руб. |
|  | Оборудование: |  |  |
| 15.1. | Котел газовый МИКРО-75 |  | Год ввода в эксплуатацию 2013. Балансовая стоимость 67200,00 руб., остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024 г. 0 руб. |
| 15.2. | Котел газовый МИКРО-75 |  | Год ввода в эксплуатацию 2013. |